## 1.1B.2 最高投标限价扉页
|  | 格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
最高投标限价(小写)： |  |  |  | 45855.00
| (大写)： |  |  | 肆万伍仟捌佰伍拾伍元整
招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位公章）
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
编制时间： |  |  | 2025年4月16日 |  | 复核时间： | 2025年4月16日

## 3.1D.3 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  | 金额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 |  | 40167.39 | 0.00
2 | 措施项目费 |  | 729.67
3 | 不可竞争费 |  | 1171.75
3.1 | 安全文明施工费 |  | 1171.75
3.2 | 环境保护税 |  | 0.00
4 | 其他项目费 |  | 0.00
4.1 | 暂列金额 |  | 0.00
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0.00
4.3 | 计日工 |  | 0.00
4.4 | 总承包服务费 |  | 0.00
5 | 税金 |  | 3786.19
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  | 45855.00 | 0.00

## 3.2E.1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额:(元)
[6 empty] | 综合 单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 390101004002 | 找坡层、保护层拆除 | 1.找坡层、保护层种类:水泥砂浆刚性保护层 2.保护层厚度:2cm | m2 | 229.51 | 5.22 | 1198.04 |  | 833.12 | 0.00 | 0.00
2 | 390101002001 | 屋面防水层拆除 | 1.防水层种类:卷材防水 | m2 | 229.51 | 7.75 | 1778.70 |  | 1234.76 | 0.00 | 0.00
3 | 390604001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:3厚sbs防水卷材 2.防水层数:2层 3.防水层做法:热熔 | m2 | 229.51 | 72.74 | 16694.56 |  | 1542.31 | 0.00 | 0.00
4 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:50MM 2.混凝土强度等级:C20 3.嵌缝材料种类:APP油膏 | m2 | 229.51 | 42.39 | 9728.93 |  | 3020.35 | 0.00 | 0.00
5 | 010515003001 | 钢筋网片 | 1.钢筋种类、规格:φ4钢筋网片间距0.25m*0.25m | t | 0.107 | 4734.62 | 506.60 |  | 77.78 | 27.89 | 0.00
6 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 229.51 | 15.70 | 3603.31 |  | 1165.91 | 201.97 | 0.00
7 | 081202004001 | 机械钻孔（洞） | 机械钻孔(洞)混凝土(孔径φ50mm) | 个 | 14 | 52.64 | 736.96 |  | 188.16 | 332.64 | 0.00
8 | 081202004002 | 机械钻孔（洞） | 机械钻孔(洞)混凝土(孔径φ100mm) | 个 | 2 | 69.64 | 139.28 |  | 38.92 | 59.40 | 0.00
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:UPVC110mm 3.连接形式:粘接 | m | 45.2 | 30.41 | 1374.53 |  | 272.10 | 1.36 | 0.00
10 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥基 2.涂膜厚度、遍数:2遍，1厚 | m2 | 28 | 25.06 | 701.68 |  | 137.20 | 0.00 | 0.00
11 | WB011703002001 | 装饰垂直运输 | 材料运输及将屋面拆除废弃物运至业主指定地点堆放 | 项 | 1 | 576.40 | 576.40 |  | 58.32 | 0.00 | 0.00
12 | WB011614004001 | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1 | 728.88 | 728.88 |  | 0.00 | 501.85 | 0.00
13 | 011701002001 | 汽车式高空作业车18m |  | 台班 | 1 | 911.29 | 911.29 |  | 0.00 | 643.75 | 0.00
14 | 391701001001 | 空调器拆除 | 1.名称:空调外机拆除 | 台 | 1 | 157.92 | 157.92 |  | 107.66 | 1.81 | 0.00
15 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:空调外机安装（主材利旧） | 台 | 1 | 168.68 | 168.68 |  | 92.54 | 22.56 | 0.00
16 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:MPP 3.规格:DN200*5mm | m | 19.8 | 50.26 | 995.15 |  | 50.49 | 1.39 | 0.00
17 | WB031211001001 | 手工除锈 | 1.除锈:手工除锈 | m2 | 4 | 3.13 | 12.52 |  | 7.84 | 0.00 | 0.00
18 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆1遍，调和漆2遍 | m2 | 4 | 13.49 | 53.96 |  | 30.20 | 0.00 | 0.00
19 | ZB010101010001 | 玻璃雨棚清洗 |  | 项 | 1 | 100.00 | 100.00 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00

## 3.3F 措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | XC-01 | 夜间施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.5 | 53.26
2 | XC-02 | 二次搬运费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.65 | 69.24
3 | XC-03 | 冬雨季施工增加费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 106.52
4 | XC-04 | 已完工程及设备保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.2 | 21.30
5 | XC-05 | 工程定位复测费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1.8 | 191.74
6 | XC-06 | 非夜间施工照明费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.5 | 53.26
7 | XC-07 | 临时保护设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 0.2 | 21.30
8 | XC-08 | 赶工措施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 2 | 213.05
合 计 | [6 empty] | 729.67

## 3.4G 不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | XF-01 | 环境保护费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1 | 106.52
2 | XF-02 | 文明施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 1.6 | 170.44
3 | XF-03 | 安全施工费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 5.2 | 553.92
4 | XF-04 | 临时设施费 | (分部分项清单定额人工费+分部分项清单定额机械费)-(大型机械进退场定额人工费+大型机械进退场定额机械费) |  |  | 3.2 | 340.87
5 | XF-05 | 环境保护税 |  |  |  | 0 | 0.00
合 计 | [6 empty] | 1171.75

## 3.5H.1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 0.00
2 | 专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3 | 计日工 |  |  | 0.00
4 | 总承包服务费 |  |  | 0.00
合 计 |  |  |  | 0.00

## 3.6I 税金计价表
税金计价表
工程名称：格致楼南侧连廊屋面防水修复工程项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 42068.81 |  | 9 | 3786.19
合 计 | [6 empty] | 3786.19